日月潭國家風景區專用污水下水道用戶排水設備審查

竣工資料審查表

| 起造人： 負責人： 建造執照號碼：（ ）投縣建造字第 號、共計 戶。 |  |
| --- | --- |
| 下列各項經審查符合相關規定（自辦部分得由下水道用戶排水設備承裝商或自來水管承裝商審查）： - 污水下水道用戶排水設備設置完成時，經查驗其設備單位、規格、管線動向及管徑配置與竣工圖相符，並拍照存證，除雨水、屋頂、露台、庭園等落水頭、及冷氣排水直接排放於排水溝外，其餘污、雜排水管均排入污水處理設施後再予以排放，符合雨、污水分流規定。 - 污、雜排水管依規定採用橘色管施設，雨水管以原色施設，通水測試無錯接情形。 - 油脂截留槽、除油沉砂器確實依原設計之規格施設。 - 戶外連通管、用戶預留管、私設陰井、匯流集水陰井、排放口、清潔口、清除孔等設施之坡度、管徑、顏色、尺寸及排放位置與設計審圖或竣工圖須相符。 - 施工後之路面、人行步道須依照原狀修復。 - 設有閥門控制之預留管至匯流陰井間能否正常通水，並懸掛標示牌，以正確指示水流排放方向。 - 抽測戶建築物內管及所有戶外連通管、用戶預留管須通水測試，排水功能正常。 - 採各戶單獨設置暫時排放管及用戶預留管者，於地面層竣工圖（乙式2份）內擇一固定地標，逐戶標示用戶預留管之相對位置（距離），以利邇後接入公共污水下水道系統。 - 申請案所附相片註明抽驗位置、建造執照號碼、起造人等基本資料並加蓋監造建築師印章。 ＊本表第 項（共 項）因不適用本案，予以刪除＊ 填表日期： 年 月 日 |  |
| 監造單位蓋章： （公司或技師執業圖記） 私章 簽名： | 承裝商蓋章： （公司圖記） 私章 簽名： |